Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Государственное казенное учреждение Калужской области

«Полотняно-Заводской детский дом-интернат   для умственно отсталых детей»

ПРИКАЗ

от  17  января 2019 года	  № 1-7

«Об утверждении инструкций»

В целях обеспечения безопасности сотрудников и воспитанников детского дома-интерната, антитеррористической защищенности и предотвращения пожаров и на основании:

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

- Норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Утвердить инструкции:

  - ПБ-005-1-2019 - инструкция по действиям персонала учреждения при пожаре в дневное время (приложение №1).

  - ПБ-005-2-2019 - инструкция по действиям персонала учреждения при пожаре в ночное время, выходные и праздничные дни (приложение №2).

- Утвердить  дополнительный  перечень инструкций по действию дежурного персонала при пожаре  (приложение №3).

Директор                                                             Н.А.Буланова

Приложение №1

к приказу от 17.01.2019 №1-7

Инструкция

по действиям персонала учреждения при пожаре в дневное время

ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат   для умственно отсталых детей»

ПБ-005-1-2019

Места эвакуации:  лето   - игровая (основное здание) и спортивная  площадки (пристройка)

зима  - актовый зал (основное здание), столовая (пристройка)

| № п/п | Ответственные лица | Эвакуация воспитанников и действия персонала | Место эвакуации и оказание медпомощи. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дежурная сторож (вахтер) | Сообщает о пожаре: 7-44-01 (ПЧ-39 - п. Полотняный завод), 3-25-24 (ПЧ-43 - г. Кондрово), 112, 101. При этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, должность и фамилию. Конкретно информирует о месте возгорания директора (заместителя директора). Открывает ворота |  |
|  | Дежурный старший воспитатель (воспитатель) | Открывает запасные выходы, встречает пожарные части. |  |
|  | Директор, заместитель директора | Всеми действиями персонала и способами эвакуации воспитанников руководит директор или один из заместителей директора. |  |
|  | Здание «Пристройка». Дежурная медицинская сестра (пост №1) | Контролирует и докладывает руководителю учреждения о количестве эвакуированных воспитанников и сотрудников. |  |
|  | Основное здание. Дежурная медицинская сестра (пост №2) | Контролирует и докладывает руководителю учреждения о количестве эвакуированных воспитанников и сотрудников. |  |
|  | Бухгалтерия, финансовая служба, начальник ОК, заведующий хозяйством, секретарь руководителя, специалист по социальной работе | Приступают к эвакуации наиболее ценного имущества. |  |
|  | Ответственное лицо за ОПО | Контролирует и принимает решение на переключение работы котельной в аварийный режим. |  |
|  | Ответственное лицо за электрохозяйство | Отключает (полностью или частично) подачу электроэнергии в здания детского дома-интерната. |  |
| Эвакуация |
|  | 2-ой этаж (здание «Пристройка»): Дежурная медицинская сестра (пост №1). | Дежурные воспитатели и младшие воспитатели немедленно приступают к эвакуации воспитанников (5,9,1 групп). 1 группа – эвакуируется самостоятельно. 5 группа - помогают эвакуировать воспитанников медицинская сестра по физиотерапии, процедурная медицинская сестра 9 группа - помогают эвакуировать воспитанников социальные педагоги (2 чел), экономисты (2 чел.) | Столовая, спортивная площадка. Медицинскую помощь оказывают: главная медсестра, старшая медсестра ОМС |
|  | 3-й этаж (здание «Пристройка»): Дежурная медицинская сестра (пост №1). | Дежурные воспитатели и младшие воспитатели немедленно приступают к эвакуации детей. (6,2,4 групп.) 6 группа - помогают эвакуировать воспитанников учителя (здание «Пристройка», если нет занятий с воспитанниками). 2 группа - помогают эвакуировать воспитанников педагог-психолог – 1 чел., учитель-логопед - 1 чел., методист – 1 чел. 4 группа – эвакуируется при помощи уборщика служебных помещений – 2 чел., ( 4-го и 5-го этажей). |  |
|  | 2-ой этаж (Основное здание): Дежурная медицинская сестра (пост №2). | Немедленно приступают к эвакуации мало мобильных детей. Эвакуация мало мобильных детей производится в зависимости от степени тяжести заболевания и веса (кровати на колесах, одеяло, коляски...) Отделению «Милосердие» помогают эвакуировать воспитанников: сотрудники отделения «Пищеблок» - 5 чел. учителя (1-го и 2-го этажа основного здания) - 7 чел. инструктор по труду - 2 чел. медицинская сестра ЛФК – 1 чел. помощник воспитателя (баня) - 1чел. | Актовый зал, игровая площадка. Медицинскую помощь оказывает старшая медицинская сестра отделения «Милосердие» |
|  | 3-й этаж (Основное здание): Фельдшер – 2 чел. | 7 и 8 группы эвакуируются самостоятельно. 3 и 10 группы помогают эвакуировать: сестры-хозяйки - 2 чел. заведующий складом – 1 чел. фельдшер – 2 чел. медицинская сестра по массажу - 1 чел. |  |
|  | Члены ДПД | Приступают к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. |  |

Необходимо:

- Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой двери.

- Выставить посты, чтобы исключить возможность возвращения детей в здание дома-интерната.

Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться, и могут меняться в зависимости от   сложившейся     обстановки.

Ключи от чердачных помещений находятся у сторожа.

На территории ДДИ находятся:

- пожарный гидрант расположен в 10 метрах от водонапорной башни;

- пожарный резервуар (60м3) находится в 30 метрах от основного здания;

- четыре пожарных резервуара (по 50 м3) находятся в 50 метрах от здания «Пристройка» к ДДИ;

- два пожарных резервуара (внутреннее пожаротушение, по 50м3) расположены в 10 метрах от здания «Пристройка».

Помните!     В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО  БЕЗ ПАНИКИ, БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ВАШЕМУ СПАСЕНИЮ И СПАСЕНИЮ  ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА.

Приложение №2

к приказу от 17.01.2019 №1-7

Инструкция

по действиям персонала учреждения при пожаре в ночное время, праздничные и выходные дни

ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат   для умственно отсталых детей»

ПБ-005-2-2019

Места эвакуации:  лето   - игровая площадка (Основное здание), спортивная площадка  (здание «Пристройка»);

зима  - актовый зал (основное здание), столовая (пристройка).

Всеми действиями, до прибытия директора (заместителя) учреждения,  руководит дежурный воспитатель (старший воспитатель).

| п/п | Действия | Порядок и последовательность действий | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сообщение о пожаре. Все действия выполняются одновременно | Немедленно сообщить в пожарную часть по телефонам «01», 7-44-01 (ПЧ-39), 3-25-24 (ПЧ-43), 112 (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию). Сообщить оператору котельной. Открыть ворота, проверить запасные выходы, встретить пожарные подразделения и сопроводить до пожарного гидранта. | Дежурный сторож (вахтер) |
|  |  | Поставить в известность директора детского дома-интерната и его заместителей: директор детского дома интерната – Буланова Н. А., 8-910-914-33-52 заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Родин Ю.Г., 8-920-872-56-15 заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Прохорова С. Л., 8-910-545-28-57 заместитель директора по медицинской работе – Блинов С. Н., 8-910-597-78-91 | Дежурная медицинская сестра (пост №1) |
|  |  | 4.Принимает решение и дает, по громкой связи, конкретную информацию о способах и местах эвакуации воспитанников и сотрудников. | Дежурный (старший) воспитатель |
|  |  | 5.Отключить котельную и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками до прибытия пожарных подразделений (при отсутствии угрозы жизни). | Оператор котельной, сторож (вахтер) |
|  | Действия директора (заместителя директора) на случай возгорания зданий детского дома-интерната. | По прибытию в детский дом-интернат, директор (заместитель) получает все сведения об эвакуации от дежурного воспитателя (старшего воспитателя), приступив к контролю и руководству эвакуацией воспитанников и сотрудников: проверяет, сообщено ли в пожарную часть о возникновении пожара; осуществляет руководство эвакуацией людей и тушению пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы жизни людей немедленно организует их спасение, используя для этого все имеющиеся средства; организует проверку наличия детей и сотрудников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам; удаляет из опасной зоны всех сотрудников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидации пожара; при необходимости вызывает к месту пожара медицинскую и другие службы; прекращает все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации детей и ликвидации пожара; организовывает отключение сетей электроснабжения и другие мероприятия, способствующих предотвращению распространения пожара; обеспечивает безопасность людей, принимающих участие в эвакуации в тушении пожара, от возможных обрушения конструкций, воздействия токсических продуктов горения и повышения температуры, поражения электрическим током и т.п.; организовывает эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определяет места их складирования и обеспечивают, при необходимости, их охрану; информирует начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. | Директор, (заместитель директора) |
| 3. | Эвакуация. | Эвакуация детей из зданий детского дома-интерната следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и мало мобильных детей отделения «Милосердие» - эвакуировать в первую очередь. Эвакуация мало мобильных детей производится в зависимости от степени тяжести заболевания и веса (кровати на колесах, одеяла, коляски...). Нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до конца его ликвидации. Младшие воспитатели будят спящих детей, одевают и формируют группы для вывода в пункт временного пребывания и четко докладывают дежурному воспитателю (старшему воспитателю) количество эвакуированных детей. После ухода воспитанников из комнат - тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей. При эвакуации воздержаться от открывания окон и дверей, разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. Необходимо выставить посты у входной двери и эвакуационных выходах, чтобы исключить возможность возвращения детей и сотрудников в здания ДДИ. По окончанию эвакуации воспитанников, приступить к эвакуации материальных ценностей при отсутствии угрозы жизни. | Дежурные медсестры постов №1, №2, младшие воспитатели директор (заместитель директора, по прибытию) |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей из зданий дома-интерната | Младшие воспитатели каждой группы четко дают сведения о количестве эвакуированных воспитанников дежурной постовой медсестре: основное здание - младшие воспитатели докладывают медсестре поста №2; пристройка - младшие воспитатели докладывают медсестре поста №1. Дежурные медсестры постов №1, №2 все сведения передают, дежурному воспитателю (старшему воспитателю). Дежурный воспитатель передает все сведения директору (заместителю директора) или представителю первой прибывшей ПЧ. | Дежурные медсестры постов №1, №2 все сведения передают, дежурному воспитателю |

Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться, и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки.

Ключи от и чердачных помещений находятся у сторожа.  На территории ДДИ находятся:

- пожарный гидрант расположен в 10 метрах от водонапорной башни;

- пожарный резервуар (60м3) находится в 30 метрах от основного здания;

- четыре пожарных резервуара (по 50м3) находятся в 50 метрах от пристройки к ДДИ;

- два пожарных резервуара (внутреннее пожаротушение  (по 50м3)) расположены в 10метрах от пристройки

Помните!     В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВОВАТЬ НАДО  БЕЗ ПАНИКИ, БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО,

ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ВАШЕМУ СПАСЕНИЮ И  ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА.

Приложение №3

к приказу от 17.01.2019 №1-7

Дополнительный перечень инструкций

ГКУКО «Полотняно-Заводской ДДИ  для умственно отсталых детей»

- ПБ-005-1-2019   -  инструкция по действиям персонала учреждения при пожаре в дневное время.

- ПБ-005-2-2019  -  инструкция по действиям персонала учреждения при пожаре в ночное время, праздничные и выходные дни.